Lautstärke Weckton

Blitzleuchte

Geemarc – Wake‘n’shake Curve
Produktübersicht

Vibration aktiviert

Weckruf aktiviert

Blitzleuchte aktiviert

FM/AM

Schlummertaste/ Helligkeitsregelung

Einstellung Uhrzeit

Einstellung Weckzeit

Pfeiltaste nach oben

Pfeiltaste nach unten

Lautsprecher

1 Lithium-Batterie CR2032 einlegen

98 V 1.5A

AC/DC

Adapter

Vibrationskissen

USB-Ladekabel (nicht im Lieferumfang enthalten)

| Technische Spezifikationen |  |
| --- | --- |
| Abmessungen (LED-Display) 11 x 5 cm | Gewicht 270 g |
| Sprachausgabe nein | Uhrzeitanzeige 2,2 x 5cm |
| Uhrzeitformat 12h / 24h | Anschluss zum Laden eines Mobiltelefons USB-Anschluss |
| Batterien CR 2032 Stützbatterie für die Uhrzeit | Stromversorgung Netzkabel Keine Funktion ohne Netzanschluss |
| Weckrufdauer 1 Stunde | Lautstärke Tonweckruf 95 dB bei 1 m |
| Schlummerdauer Einstellbar, zwischen 5 und 60 Minuten | Lieferumfang Wecker Wake n Shake Curve Ladekabel Vibrationskissen Bedienungsanleitung |

Inbetriebnahme

Schliessen Sie den Adapter an eine Steckdose an. Ohne Netzanschluss funktioniert das Gerät nicht.

Die Batterie CR2032 speichert nur die eingestellte Uhrzeit und Weckzeit bei Stromausfall oder Netzunterbrechung.

Für die Weckfunktion ist die Batterie CR2032 nicht erforderlich; der Netzanschluss genügt.

Benutzung

# Einstellung der Uhrzeit und der Weckdauer

1. Drücken Sie einmal auf die Taste      ,  . Die Stundenzahl „0“ beginnt zu blinken. Stellen Sie die Stunde mit         oder          ein.

2. Drücken Sie erneut auf     chif. Die Minutenzahlen „00“ beginnen zu blinken.

Stellen Sie die Minuten mit         oder          ein.

3. Drücken Sie erneut auf         . Auf dem Display erscheint „24 H“ und blinkt.   Drücken Sie auf       oder      , um das Format „24 H“ oder „12H“ auszuwählen.  Dann erscheint am Nachmittag die Anzeige PM rechts unten. Für den Vormittag gibt es keine Anzeige.

4. Drücken Sie erneut auf . Auf dem Display erscheint „05“ und blinkt. Drücken Sie auf       oder         zur Auswahl der Weckrufdauer, zwischen 5 und 60 Minuten.

5. Drücken Sie erneut auf            oder warten Sie ungefähr 10 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

# Weckzeit einstellen

- Halten Sie die Taste ALARMSET gedrückt. Die Leuchtanzeige                  und die Stundenanzeige beginnen zu blinken. Drücken Sie die Taste           oder           zur Einstellung der Weckzeit.

- Drücken Sie erneut auf die Taste ALARMSET. Die Minuten- und die Stundenanzeige beginnen zu blinken. Drücken Sie die Taste           oder           zur Einstellung der Weckzeit.

- Drücken Sie erneut auf die Taste ALARMSET. Die Anzeige „HI“ erscheint (starker Vibrationsalarm). Drücken Sie auf         oder auf      , um „LO“  (schwacher Vibrationsalarm) auszuwählen.

- Drücken Sie erneut auf die Taste ALARMSET. Die Anzeige „F-1 bespielsweise“ erscheint und beginnt zu blinken. Drücken Sie die Taste           oder           zur Einstellung der Wecktonlautstärke.

- Drücken Sie erneut auf die Taste ALARMSET zum Verlassen des Modus.

Drücken Sie in der normalen Uhrzeitanzeige auf die Taste ALARMSET, um den Weckruf erneut anzuschalten. Zum Abschalten sämtlicher Weckrufe drücken Sie erneut auf die Taste ALARMSET.

# Einschalten/ausschalten, Weckfunktion

Anzeige eingeschaltet/ausgeschaltet

Nur Vibrationsfunktion

Weckruf und Vibrationsfunktion

Blitzleuchte und Vibrationsfunktion

Weckruf, Blitzleuchte und Vibrationsfunktion

Weckruf ausschalten und für den nächsten Tag wieder anschalten

Wenn der Wecker läutet, blinkt die entsprechende Anzeige. Drücken Sie einmal auf die Taste ALARMSET, um den Weckruf für den nächsten Tag erneut einzuschalten.

Weckwiederholung einstellen

Wenn der Wecker läutet, drücken Sie einmal auf                 .

Der Weckruf setzt vorübergehend aus und die entsprechende Weckzeitanzeige blinkt weiterhin.

# Display-Helligkeit (Leuchtanzeige Uhrzeit)

Zur Veränderung der Helligkeit des Wecker-Displays drücken Sie auf die Taste                  (Einstellungen hoch – mittel – niedrig).