| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| Dimensions 85 x 54 x 14 mm | Poids 53 g |
| Synthèse vocale Oui | Branchement et temps de charge Prise USB, prise secteur Temps de charge : max 3h Autonomie : 20h |
| Enregistreur de memo MP3, MP4 et WAV | Lecteur de musique MP3, WAV, OGG, WMA |
| Lecteur Daisy 2.02, 3.0, Audible, EPUB, NLS et Bookshare | Haut-parleur externe Oui |
| Mémoire interne 12 GB | Mémoire externe Carte SD max 32 GB (non incluse) |
| Applications de base Dictaphone, Livres, Audio, Alarme, Radio FM | Compatibilité Système d’exploitation MacOS Système d’exploitation Windows |
| Fonctionnalités WiFi -Bluetooth Réglage du volume Réglage vitesse de lecture Mise en veille programmable Fonction encoder/effacer Fonction recherche de page Fonction signet Verrouillage du clavier | Contenu Milestone 312 ACE Housse de rangement Câble de chargement Prise USB 2.0 Dragonne Notice d'utilisation |

Milestone 312 Ace WiFi

Installation

Avant la première utilisation, il faut charger l’appareil. Rechargez-le soit en le connectant à un ordinateur en USB, soit en le branchant à la prise secteur. Lorsque la connexion sera faite, vous entendrez un signal sonore et la diode lumineuse sur la face avant clignotera.

Utilisation courante

# Navigation

6

Enregistrer
Monter dans les menus

1

2

3

4

5

Lecture / validation

          - Mode
Descendre dans les menus

          - Flèche gauche de déplacement

          - Flèche droite de déplacement

          - Sélecteur pour se déplacer dans les applications

Démarrage 
Le Milestone ne possède pas de bouton « marche/arrêt ». Il se met automatiquement en mode « veille » selon la durée définie. Pour l’activer, il suffit de toucher n’importe quelle touche.

Verrouillage/Déverrouillage du clavier
Appuyer et maintenir          puis appuyer sur

Réglage du volume 
Appuyer et maintenir          puis          pour diminuer ou          pour augmenter le volume.

Réglage de la vitesse de lecture 
Appuyer et maintenir          puis          pour diminuer ou          pour augmenter la vitesse.

# Paramètres de base

Depuis n’importe quel mode:

Appuyer sur          pendant 2 secondes jusqu’à ce que l’appareil répète le nom du mode.

Presser deux fois sur	         pour atteindre « Paramètres de base».

Presser plusieurs fois sur         pour naviguer jusqu’à l’action choisie

Réglage de l’heure et la date
sous « paramètre de base», dérouler le menu avec          ou

Régler les heures, les minutes , le jour, le mois et l’année  avec les touches          ou          puis valider avec

# Réglage du WiFi

# Sous « internet » 
Presser plusieurs fois sur          jusqu’à « réseau WiFi » et appuyer sur          pour trouver les différents WiFi disponibles

# Appuyer sur a flèche           pour chercher le réseau et valider avec

Milestone dit : « Pas de mot de passe connu » puis appuyer longuement sur

Introduire le mot de passe grâce aux boutons de navigation suivants :

+ 	Chiffres, lettres, majuscules, caractères spéciaux

+        	Sélectionner

Valider/confirmer