Geemarc CL100
Présentation de l’appareil

# Touches mémoire d’urgence

# Réglage tonalité

# Réglage volume

# Prise du cordon combiné

# Rappel du dernier numéro

| Caractéristiques |  |
| --- | --- |
| Dimensions 21 x 20 x 10 cm | Fonction Flash 100 ms/300 ms |
| Son de téléphone Max 30dB | Volume sonnerie Max 80 dB |
| Compatible appareil auditif Oui | Piles 4 piles type AAA (non incluses) |
| Branchement Sur secteur | Synthèse vocale Non |
| Touches mémoires directes 12 touches | Contenu 1 téléphone blanc 1 câble 1 mode d’emploi |

# Voyant correcteur

# Activation correction de la tonalité et volume de réception

# Mémoires directes

# Touche secret

# Flash lumineux de sonnerie

# Mise en mémoire

# Touche R (double appel)

# Réglage volume émission

# Réglage volume sonnerie

# Activation automatique de la correction d’écoute au décroché.

# Installation

Branchez le cordon au combiné. Insérez les 4 piles AAA, pour augmenter le volume de 10 dB. Les piles ne sont pas nécessaires pour faire fonctionner l’appareil. Installer le cordon de ligne sur l’appareil et branchez le conjoncteur téléphonique dans votre prise téléphonique murale.

Fonctionnalités

|  | Touches numéros d’urgence |
| --- | --- |
|  | Touches numéros pré-enregistrées |
|  | Mise en mémoire |
|  | Interrupteur activation automatique correcteur de réception |
|  | Touche correctrice de réception |
|  | Commutateur du volume d’émission |
|  | Commutateur du volume de sonnerie |
|  | Touche correctrice de la tonalité |
|  | Touche correctrice du volume |
|  | Double appel |
|  | Touche rappel du dernier numéro composé |
|  | Touche secret |

Réglage de base

# Réglage de la sonnerie

Régler la sonnerie avec

# Réglage du volume et de la tonalité

Activer le correcteur de réception durant une conversation avec  
et le voyant rouge situé à côté s’allumera.

Régler la tonalité avec 		et le volume avec

# Réglage du volume d’émission

Augmenter ou diminuer le volume d’émission avec

# Mémoriser un numéro de téléphone

Décrocher le combiné et maintenir 	jusqu’au bip sonore dans l’écouteur.

Composer le numéro à mémoriser et appuyer sur

Choisir l’une des touches		ou

# Réception d’appel

Lorsque le téléphone sonne, décrocher le combiné.

# Appeler

Décrocher le combiné et composer le numéro.

# Appel d’un numéro en mémoire

Décrocher le combiné et appuyer sur l’une des touches de mémoire.

# Rappel du dernier numéro

Décrocher le combiné et appuyer sur            .

# Fonction secret

Appuyer sur la touche 	pour couper/ rétablir le microphone durant la conversion.